## Formulaire de base
Service des Travaux publics
Division de l'Ingénierie municipale
FREP - FORMULAIRE DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES
Ce formulaire a été élaboré dans le but de faciliter la validation de la conformité des ouvrages de rétention des eaux pluviales pour des projets soumis à la réglementation sur la rétention des eaux pluviales dans le cadre d'une demande de permis de construction. En plus d'être un support pour la demande de traitement, il se veut comme aide-mémoire pour les consultants dans la démarche de constitution de leurs dossiers.
Le formulaire est basé sur la section 6 du règlement RCM-60G-2016 de la Cité de Dorval.
Le module de calcul est basé sur la méthode rationnelle.
En vertu de l'article 33 du règlement RCM-60G-2016 de la Cité de Dorval, le calcul du volume de rétention requis doit se faire à partir de la fréquence de précipitation de 1 fois en 50 ans indiquée sur la courbe IDF de Dorval dont la formule est :
i = 40,5 x t-0,727 où i = Intensité et t = durée de la pluie
1. IDENTIFICATION DU PROJET
Veuillez inscrire l'adresse complète du projet :
Numéro civique |  | Nom de rue |  |  |  |  | Code postal
Veuillez inscrire les numéros de lot du projet :
2. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ
Si vous répondez par la négative à la condition suivante, votre dossier ne sera pas acheminé à la division de l'Ingénierie municipale pour analyse. Adressez-vous au service de l'Aménagement urbain pour obtenir de l’information sur la réglementation relative à la rétention des eaux pluviales.
[8 empty] | Oui |  | Non
2.1 La surface imperméable totale, excède-t-elle 1000 m²?
Si vous répondez « Oui » — reportez-vous à la section 3, si « Non » — reportez-vous à la section 6
Important : Cette surface englobe toutes les surfaces imperméables nouvelles, agrandies et existantes de la propriété pour laquelle une demande de permis de construction ou de transformation a été déposée.
2. DESCRIPTION DU PROJET
(Zone de texte - cliquez ici.)
3. CALCUL DE RÉTENTION
Veuillez remplir le tableau suivant SEULEMENT avec les superficies des travaux * :
TABLEAU DE SUPERFICIES DES TRAVAUX
|  |  | Superficie |  | Coefficient de ruissellement RCM-60G-2016 |  | Aire équivalente
An x Rn
Surfaces imperméables | Type surface 1 : | Pavé de béton | Aire A1 : | 0 | R1 : | 0.9 | Aéq 1 : | 0
| Type surface 2 : | Asphalte | Aire A2 : | 0 | R2 : | 0.95 | Aéq 2 : | 0
| Type surface 3 : | Béton | Aire A3 : | 0 | R3 : | 1 | Aéq 3 : | 0
| Type surface 4 : | Toit de bâtiment | Aire A5 : | 0 | R4 : | 0.95 | Aéq 5 : | 0
| Autre (spécifier) : |  | Aire A6 : | 0 | R5 : |  | Aéq 6 : | 0
| Autre (spécifier) : |  | Aire A7 : | 0 | R6: |  | Aéq 7 : | 0
|  |  | Total : Ai : | 0
Surfaces perméables | Type surface 1 : | Gazon | Aire A1 : | 0 | R1 : | 0.5 | Aéq 1 : | 0
| Autre (spécifier) : |  | Aire A3 : | 0 | R2 : |  | Aéq 3 : | 0
| Autre (spécifier) : |  | Aire A4 : | 0 | R3 : |  | Aéq 4 : | 0
|  |  | Total : Ap : | 0 | Rmoyen: |  | Total : Aéq : | 0
Selon l'article 32 du règlement RCM-60G-2016, le débit par hectare maximal applicable est de : | [6 empty] | 10
Par conséquent,
Volume d'eau à retenir :
| Débit maximal autorisé pour votre projet : |  |  |  | 0 |  | 0
* Le lot dans son entièrité doit être conforme au règlement RCM-60G-2016 (se réferer à la Section 6, article 31)
4. INFORMATIONS REQUISES
4.1 Calcul de rétention | [8 empty] | Oui | S.O. | Fourni
Assurez-vous de fournir un calcul de rétention signé par un ingénieur avec un descriptif détaillé de la répartition du volume à retenir dans les différents ouvrages de rétention.
4.2 Plan de drainage (plan génie civil) complet et conforme | [8 empty] | Oui | S.O | Fourni
Référez-vous à l'article 42 du règlement RCM-60F-2016 de la Cité de Dorval
4.3 Informations nécessaires pour compléter l'analyse du dossier | [8 empty] | Oui | S.O | Fourni
Eaux d’un toit : fournir la preuve que l’eau du toit est bien dirigée vers le réseau de rétention. (ex. : un diagramme d’écoulement pluvial du bâtiment, plans mécaniques, etc.)
Les fiches techniques de chacun des dispositifs de régulation de débit choisis(ex. : régulateurs de débit à vortex, hydrofrein, plaque à orifice, drains de toit à débit contrôlé, pompes, etc.), indiquant tous les éléments suivant : a) Le ou les modèles spécifiques choisis; b) Le dessin d’atelier spécifique à chaque modèle; c) La courbe de débit pour chaque modèle, en indiquant sur la courbe du graphique le débit obtenu selon le volume d’eau. d) Pour les régulateurs de débit à vortex et les hydrofreins, les détails sur la présence d’un évent pour le bon fonctionnement du régulateur.
4.4 Autorisations requises | [8 empty] | Oui | S.O | Fourni
L'obtention d'un certificat d'autorisation du Ministère de l'Environnement et la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) émis en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement est obligatoire si une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent à votre projet : - Le projet est situé dans un zonage industriel ; - Deux bâtiments ou plus serviront à l'usage principal du terrain ; - Le rejet des eaux pluviales sera effectué dans un cours d'eau. Pour l'obtention du certificat, veuillez contacter le bureau régional du MELCC afin de vous renseigner sur la démarche à suivre. Cette autorisation est un préalable à tout raccordement au réseau municipal.
L'obtention d'un certificat d'autorisation du Ministère de l'Environnement et la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) émis en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement est obligatoire : - Pour tout projet dont les travaux seront exécutés en totalité ou en partie dans un cours d'eau, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière, sur leurs rives ou leurs plaines inondables. Pour l'obtention du certificat, veuillez contacter le bureau régional du MELCC afin de vous renseigner sur la démarche à suivre. Cette autorisation est un préalable à toute émission de permis de construction.
5. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT RCM-60G-2016
5.1 Plans et devis pour construction : | [8 empty] | Oui | S.O | Fourni
Liste des plans et devis «émis pour construction» visés par la présente déclaration. Indiquer la date de la dernière révision, et s'il y a lieu, de chacun des documents :
(Zone de texte - cliquez ici.)
5.2 Articles | [8 empty] | Initiales
32. Le débit maximum des eaux pluviales relâchées à l'égout public, en provenance de la propriété privée, ne dépasse pas 10 l/s/ha pour l'ensemble des surfaces pavées et non pavées de la propriété .
33. Le calcul du volume de rétention requis a été fait en se basant sur la fréquence de précipitation de 1 fois en 50 ans des courbes IDF des pluies réelles enregistrées pour Dorval pour la période de 1943 à 1990.
34. Si un réservoir souterrain en pierre concassée est proposé, la demande contient la documentation technique démontrant que l’ouvrage est muni d’un dispositif prévenant la contamination de la pierre, pouvant être entretenu dont le contenu a été validé et approuvé par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
34. Les eaux de ruissellement retenues sur les surfaces revêtues, utilisées par des véhicules automobiles n’atteignent pas une hauteur supérieure à 150 mm au-dessus des puisards. Dans le cas des surfaces revêtues, utilisées par des camions pour fins de chargement ou déchargement, cette hauteur ne dépasse pas 450 mm.
34. Les bassins de rétention en surface sont aménagés sur la propriété privée et sont conçus de façon à limiter l’accumulation d’eaux pluviales à 450 mm de profondeur avec une revanche de 150 mm des bords du bassin pour une pluie de récurrence de 50 ans.
34. Le fond des bassins est constitué de gazon en plaques. Les murs périphériques des bassins sont constitués de bloc-talus préfabriqué de béton, de dormants traités, de cailloux de grosseur nominale de 450 mm ou de béton armé coulé sur place.
34. Les bassins sont aménagés sur le terrain privé. Ils ont une largeur minimale de 7,60 m. S’ils sont en façade, ils se situent à une distance minimale de 1,0 m de la ligne d’emprise et à un minimum de 4,60 m de la chaussée.
34. Les réservoirs souterrains sont fabriqués: 1° avec des tuyaux en béton armé; 2° avec un tuyau en tôle ondulée d'acier galvanisé enduit de bitume; 3° en béton armé, en fibre de verre ou en plastique; 4° en pierre concassée et munies d'un dispositif prévenant la contamination de la pierre et pouvants être entretenus.
34. Les réservoirs souterrains fabriqués en fibre de verre ou en plastique sont installés sur une dalle de béton et ancrés à celle-ci.
35. La rétention des eaux pluviales se fait sur la propriété privée à l'aide de régulateurs de débit à vortex, de plaque à orifice ou autres dispositifs ou méthodes donnant des résultats équivalents. Les dispositifs utilisés ne comportent pas de pièces amovibles. Au niveau du toit, la rétention se fait conformément aux exigences sur les avaloirs de toit à débit contrôlé prévues à l'article 2.4.10.4 du Code de plomberie(Toits et surfaces revêtus, Chap.III).
35. Si l'utilisation de pompes est inévitable, celles-ci sont branchées sur un groupe électrogène.
6. INDENTIFICATION DE L’INGÉNIEUR CONCEPTEUR ET DES INTERVENANTS CONCERNÉS
INDENTIFICATION DE L'INGÉNIEUR CONCEPTEUR :
Nom : |  |  |  |  | Firme :
Téléphone : |  |  |  |  | Télécopieur :
Courriel :
INDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE OU DE SON MANDATAIRE :
Nom : |  |  |  |  | Compagnie :
Téléphone : |  |  |  |  | Télécopieur :
Courriel :
INDENTIFICATION DU CHARGÉ DE PROJET (si applicable):
Nom : |  |  |  |  | Firme :
Téléphone : |  |  |  |  | Télécopieur :
Courriel :
INDENTIFICATION DE L'INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT (si applicable):
Nom : |  |  |  |  | Firme :
Téléphone : |  |  |  |  | Télécopieur :
Courriel :
7. SIGNATURE DE L'INGÉNIEUR CONCEPTEUR
Je sousigné(e) déclare véridiques tous les renseignements fournis au présent formulaire, et j'atteste la conformité aux exigences techniques des plans et devis du projet dont les numéros de lots sont inscrits ci-dessus.
Signature : |  |  |  |  | Date :
Pour toute autre demande d'information, n'hésitez pas à communiquer avec la division de l'Ingénierie municipale :
Téléphone : 514 633-4080
Courriel : ingenierie@ville.dorval.qc.ca
Adresse : 60, avenue Martin, Dorval (Québec) H9S 3R4

## Volume à retenir
CALCUL DU VOLUME DE RÉTENTION
DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ
Type de surface | Superficie (m2) | Coefficient de ruissellement | Équivalence (m2)
Surfaces imperméables
Pavé de béton | 0 | 0.9 | 0
Asphalte | 0 | 0.95 | 0
Béton | 0 | 1 | 0
Toit de bâtiment | 0 | 0.95 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Surfaces perméables
Gazon | 0 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Superficie de la propriété | 0 | 0 | 0
Superficie de la propriété en hectare |  | 0 | hectares
Débit maximum permis pour la propriété |  | 0 | l/s | 0 | m3/s
Récurrence de conception : |  | 50 | ans
VOLUME DE RÉTENTION REQUIS
Temps | Intensité | Débit de pointe généré (Qm) | Débit maximal autorisé (Qp) | Débit à retenir (Qr) | Volume à retenir | Débit rejeté au domaine public. Vérification
Formules
| 40,5 · t-0,727 | 278 · R · i · A | Qrèglement · A | Qm - Qp | Qr · tn · 60/1000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 - 4 | 6
min. | mm/h | l/s | l/s | m3/s | m3 | l/s
5 | 246.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
10 | 148.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
15 | 110.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
20 | 90.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
25 | 76.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
30 | 67.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
35 | 59.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
40 | 54.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
45 | 49.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
50 | 46.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
55 | 43.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
60 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
75 | 34.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
90 | 30.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
105 | 26.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
120 | 24.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
150 | 20.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
180 | 18.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
210 | 16.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
240 | 14.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
270 | 13.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
300 | 12.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
330 | 11.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
360 | 11.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
390 | 10.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
420 | 9.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
450 | 9.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
480 | 8.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
510 | 8.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
540 | 8.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
570 | 7.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
600 | 7.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
630 | 7.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
660 | 7.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
690 | 6.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
720 | 6.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
780 | 6.2751 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | 5.9459 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 5.6551 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | 5.3958 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | 5.1632 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 | 4.7621 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 4.5878 | 0 | 0 | 0 | 0
1260 | 4.4279 | 0 | 0 | 0 | 0
1320 | 4.2807 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | 4.1446 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | 4.0183 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume maximum pratique à retenir pour la propriété : |  |  |  |  | 0 | #REF!
|  |  | Volume de rétention requis : | 0 | m3
Note on C28: UNITÉS i : mm/h A : km2
Note on D28: UNITÉS Qr : 10 l/s/ha A : ha